# Форма ОЛ2-АСКУЭ

# Опросный лист

для заказа в ОАО «Электроцентромонтаж» изделий автоматизированных систем

коммерческого учета электроэнергии (далее АСКУЭ).

| Наименование изделия | Тип изделия | Технические характеристики изделия, указываемые при заказе |
| --- | --- | --- |
| Коробка зажимов токовых цепей | КЗ-11АСКУЭ | тип блока, зажима | ЛИМГ да/нет | БИ-6М да/нет | AWG 24-6 да/нет |  |
|  |  | допуст.сечение подкл. пров.,кв.мм | 1,5…4 | 1,5…4 | 0,2…16 |  |
|  |  | к-во блоков, зажимов, шт. | 1 | 1 | 6 |  |
|  |  | Заказано КЗ-11 , шт |  |
| Ящик зажимов цепей напряжения (*-с узлом обогрева-да/нет) | ЯЗН-11АСКУЭ | тип блока, зажима | ЛИМГ да/нет | БИ-6М да/нет | AWG 24-6 да/нет |  |
|  |  | допуст.сечение подкл. пров.,кв.мм | 1,5…4 | 1,5…4 | 0,2…16 |  |
|  |  | к-во блоков, зажимов, шт. | 1 | 1 | 6 |  |
|  |  | Заказано ЯЗН-11 , шт |  |
|  |  | Выключатель АП-50Б-ЗМТ с Iтр.А/Iотс |  |  |
| Ящик АВР (*-с узлом обогрева-да/нет | ЯАВР1-АСКУЭ | тип блока, зажима | ЛИМГ да/нет | AWG 24-6 да/нет |  |  |
|  |  | допуст.сечение подкл. пров.,кв.мм | 1,5…4 | 1,5…16 |  |  |
|  |  | к-во блоков, зажимов, шт. | 1 | 12 |  |  |
|  |  | количество и тип реле контр. напряж. | 2 x ЕЛ-11М |
|  |  | напряжение контроля,В | 100 |  |
|  |  | количество и тип промреле | 2xРП-23 да/нет | 2xРП-23 да/нет | 2xРП-25 да/нет |  |
|  |  | напряжение катушки,В | =110 | =220 | ≈220 |  |
|  |  | заказано ЯАВР-1, шт. |  |
| Ящик АВР (*-с узлом обогрева-да/нет | ЯАВР2-АСКУЭ | тип зажимов | 3Н24-ЧП25-В/В да/нет | AWG 24-6 да/нет |  |  |
|  |  | допуст.сечение подкл. пров.,кв.мм | 2,5…4 | 2,5…16 |  |  |
|  |  | к-во зажимов, шт. | 27 | 27 |  |  |
|  |  | количество и тип реле контр. напряж. | 2 x ЕЛ-11М |
|  |  | напряжение контроля,В | 100 |  |
|  |  | количество и тип промреле | 4xРП-23 да/нет | 4xРП-23 да/нет | 4xРП-25 да/нет |  |
|  |  | напряжение катушки,В | =110 | =220 | ≈220 |  |
|  |  | заказано ЯАВР-2, шт. |  |
| Модульная панель для установки в шкафах учета | МП-1 АСКУЭ-n | тип панели | МП-1АСКУЭ-2 (*со счетчиком да/нет) | МП-1АСКУЭ-3 (*со счетчиком да/нет) |
|  |  | тип блока, зажима | ЛИМГ да/нет | БИ-4М да/нет | AWG 24-6 да/нет | AWG28-16 279-681 да/нет | ЛИМГ да/нет | БИ-4М да/нет | AWG 24-6 да/нет | AWG28-16 279-681 да/нет |
|  |  | допуст.сечение подкл. пров.,кв.мм | 1,5…4 | 1,5…4 | 0,2…16 | 0,08…1,5 | 1,5…4 | 1,5…4 | 0,2…16 | 0,08…1,5 |
|  |  | к-во блоков, зажимов, шт. | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 6 | 24 | 18 |
|  |  | тип счетчика | Евро-Альфа да/нет Или Альфа да/нет Или СЭТЧ-1м да/нет | Евро-Альфа да/нет Или Альфа да/нет Или СЭТЧ-1м да/нет |  |  | Евро-Альфа да/нет Или Альфа да/нет Или СЭТЧ-1м да/нет |
|  |  | К-во счетчиков на панели | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | Заказано панелей , шт |  |  |
| Модульная панель со скобами для установки вне шкафов учета | МП-2 АСКУЭ-n | тип панели | МП-1АСКУЭ-2 (*со счетчиком да/нет) | МП-1АСКУЭ-3 (*со счетчиком да/нет) |
|  |  | тип блока, зажима | ЛИМГ да/нет | БИ-4М да/нет | AWG 24-6 да/нет | AWG28-16 279-681 да/нет | ЛИМГ да/нет | БИ-4М да/нет | AWG 24-6 да/нет | AWG28-16 279-681 да/нет |
|  |  | допуст.сечение подкл. пров.,кв.мм | 1,5…4 | 1,5…4 | 0,2…16 | 0,08…1,5 | 1,5…4 | 1,5…4 | 0,2…16 | 0,08…1,5 |
|  |  | к-во блоков, зажимов, шт. | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 6 | 24 | 18 |
|  |  | тип счетчика | Евро-Альфа да/нет Или Альфа да/нет Или СЭТЧ-1м да/нет | Евро-Альфа да/нет Или Альфа да/нет Или СЭТЧ-1м да/нет |
|  |  | К-во счетчиков на панели | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | Заказано панелей МП-2, шт |  |  |
| Шкаф прислонного типа | ШП АСКУЭ-n (*с торцевыми панелями- да/нет) | Тип модульных панелей в шкафу (*со счетчиками- да/нет) | МП-1АСКУЭ-2 | МП-1АСКУЭ-3 |
|  |  | к-во панелей в шкафу, шт. | 1 да/нет | 2 да/нет | 3 да/нет | 1 да/нет | 2 да/нет | 3 да/нет |
|  |  | Заказано шкафов , шт. |  |  |
| Шкаф одностороннего обслуживания (* со встроенныи ящиком ЯАВР1-АСКУЭ- да/нет; ЯАВР2-АСКУЭ- да/нет) | ШО АСКУЭ-n (*с торцевыми панелями- да/нет; с задней дверью- да/нет) | тип модульных панелей в шкафу (*со счетчиками- да/нет) | МП-1АСКУЭ-2 | МП-1АСКУЭ-3 |
|  |  | к-во панелей в шкафу, шт. | 1 да/нет | 2 да/нет | 3 да/нет | 1 да/нет | 2 да/нет | 3 да/нет |
|  |  | Заказано шкафов ШП, шт. |  |  |
| Шкаф двухстороннего обслуживания (* со встроенныи ящиком ЯАВР1-АСКУЭ- да/нет; ЯАВР2-АСКУЭ- да/нет) | ШД АСКУЭ-n (*с торцевыми панелями- да/нет) | тип модульных панелей в шкафу (*со счетчиками- да/нет) | МП-1АСКУЭ-2 | МП-1АСКУЭ-3 |
|  |  | к-во панелей в шкафу, шт. | 4 да/нет | 5 да/нет | 6 да/нет | 4 да/нет | 5 да/нет | 6 да/нет |
|  |  | Заказано шкафов ШД, шт. |  |  |

* ненужное зачеркнуть крестиком.

В обозначении типа буква n указывает в модульных панелях количество счетчиков, а в шкафах количество модульных панелей.

Допускается по заявке заказчика установка других аналогичных блоков, зажимов и реле, о чем должно быть указано в опросном листе.

В модульных панелях имеются отверстия для крепления счетчиков трех типов, указанных в опросном листе.

Опросный лист введён в действие в ОАО «Электроцентромонтаж» с 01 февраля 2005г

# Наименование организации заказчика

________________________

______________________________________________________________________

# Должность________________________ФИО_______________________Подпись_____________________

# Дата

# М.П